附件：

石港镇四时数字化珍稀食用菌培育基地建设内容

石港镇四时数字化珍稀食用菌培育基地建设项目建设内容为：

一、智能恒温恒湿系统2套，包括恒温恒湿净化机组2台、空气过滤净化单元6套、新风空调箱1台、硅岩机制板750㎡、环境传感器4台、土壤传感器1台；

二、室外小型气象站1台；

三、智能视频监控系统1套，包括设备监控和人员监控摄像头1套、显示屏1套、电脑3台、空调2台；

四、智能中央水处理系统1套，包括卧式离心泵1台、软水机1台、水肥一体机1台；

五、智能无菌恒温育种室500m³，包括风淋室1间、洁净层流天花1台、FFU新风机组8台、防爆紫外杀菌灯18根、防爆降温机组2台、硅岩机制板500㎡；

六、网络基础设施建设1套，包括有线网络1套、空调1台、网络机组专用房1间。