通州区植物保护站病、虫情测报设备采购询价公告

一、招标项目名称

南通市通州区植物保护站病虫情测报设备采购

二、招标项目简要说明

1.采购项目名称、规格、数量：

虫情测报灯一台；远程信息化虫情测报灯一台；轨道式病虫监测仪一台，具体要求见采购需求。

2.本项目采购预算为9.5万元（人民币）。

虫情测报灯一台，预算金额2.5万元，采购最高限价2.5万元；远程信息化虫情测报灯一台，预算金额3.5万元，采购最高限价3.5万元；轨道式病虫监测仪一台，预算金额3.5万元，采购最高限价3.5万元。

3.送货时间及货款结算：送货时间以采购方通知为准，按采购方要求及时送达指定地点。资金结算待采购方要求到位并经验收合格后，凭正式发票结清货款。

三、投标单位或投标人预审的资料

1.投标单位或投标人需具备独立法人资格；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）（格式见附件3）；

4.近三年来无违法违纪行为（以《无不良行为记录承诺书》为准，格式见附件4）；

5.投标声明函；

6.报价函；

四、质量要求

1、供应商须提供符合国家质量检测标准或相关技术参数的合格产品，同时要满足采购询价公告内技术要求。

2、各产品报价均应包含运输、安装、调试到位后的价格。

五、成交原则

1.质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价合理、有效、最低；

2.报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3.满足公告规定的供货时间要求;

4.成交人不得以任何方式转包或分包。

供应商必须详细报出采购清单中各个产品的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价，未按以上要求填报，将作为无效投标处理。

六、采购流程

1.标书送（寄）达。凡符合上述条件的投标单位或投标人需在2025年10月28日前寄（或送）投标文件（两份）。寄送地址：江苏省南通市通州区银河路76号（南通市通州区植物保护站）；邮政编码：226300。联系人：张先生，联系电话0513-86523672。

2.开标时间：于2025年10月29日下午2：00开标。

3.评标方法：本项目采用最低评标价法，有效总价报价最低的供应商为成交供应商。

4.中标单位、中标价等相关信息在中国通州网进行公示。

5.公告成交结果的同时，采购人向成交供应商发放中标通知书。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，成交供应商无正当理由不得放弃中标。

6.供应商随意、恶意报价，或未按询价公告要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

7.合同与发货。投标单位在中标公示无异议后即与招标人签订销售合同。

七、公告时间：

2025年10月21日至2025年10月28日。

招标单位：南通市通州区植物保护站

联系人：张先生  电话：0513-86523672

南通市通州区植物保护站

2025年10月21日

附件1、

采购需求

1、虫情测报灯

技术参数：

1、符合GB/T24689.1-2009植物保护机械虫情测报灯国家标准；(必须提供符合GB/T 24689.1-2009国家标准的国家农机具质量监督检验中心出具的检验报告)

2、灯体尺寸：650mm×650mm×2000mm；

3、光传感器：接外界光线变化自动控制、外界强光瞬间照射不改变工作状态；

4、功率：≤450W待机≤5W；绝缘电阻：≥2.5MΩ（有漏电保护装置）；

5、利用远红外快速处理虫体。工作15分钟后达到85±5℃，处理时间可调（15种处理时间调整）；具有八位自动转换系统，可实现接虫器自动转换；随昼夜变化自动开闭、自动完成诱虫、收集、分装等系统作业，留有升级接口；（出具检验报告）

6、雨控装置：根据外界雨量变化自动控制整灯工作，虫水分离；(出具检验报告)

7、灯光引诱、远红外处理虫体、接虫器自动转换等功能使虫体新鲜、干燥、完整，有利于昆虫种类的鉴定，便于制作昆虫标本。

8、具有电源稳定装置，电压波动范围：220V±60V，电源稳压隔离器能保证输出电压220V±5V；

9、采用安全电源稳压隔离器，确保人机安全；

10、排水装置：能有效将雨、虫分离；

11、外观质量：表面平整光洁，色泽均匀、无裂痕、整体牢固、无松动；

2、远程信息化虫情测报灯

技术参数：

1、符合国家标准 GB/T 24689.1-2009 《植物保护机械 虫情测报灯》要求；

▲2、能源配置：太阳能供电，太阳能板功率≥100W，锂电池容量≥20Ah，电压≥12V；（提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件）

3、灯管启动性能：5S内启动；

▲4、测报灯箱体内配置光源进行二次诱导和落虫拍摄平台；（提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件）

▲5、活体昆虫拍照，解决虫体堆叠或大虫覆盖小虫；（提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件）

▲6、分时段自动动态拍摄图片，三种图片模式形态（原图，分析识别图，缩略图）； （提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件）

▲7、内置≥1200W像素高清摄像头，可定时采集图片上传至软件平台，所拍摄图像能实现分段采集入库；（提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件）

8、虫体信息采集完成后，清虫系统先将诱捕到的昆虫杀灭，再将虫体清理干净，有效避免活体昆虫信息的重复采集；

▲9、对农作物的常见害虫智能检测识别，够识别害虫种类≥160种，对靶标害虫识别准确率≥80%；（提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件）

10、计数功能：平台软件对不同害虫分类识别与计数；

11、远程可以设置自动拍照时间间隔及设备工作时间；

12、数据传输：内置有线和无线网络传输模块，支持有线、WiFi和 4G 全网通无线接入互联网，能够将监测数据传输至软件平台或数据中心；

13、整体规格尺寸≥500mm*300mm*2000mm（长*宽*高）。

3：轨道式病虫监测仪

技术参数：

1、整体结构采用不锈钢、喷塑；

2、轨道高度≥1.6m、宽度≥0.3m；

3、测报车：数据采集距离≥6m；（提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件）

4、采用光、电、数控技术，自动控制，测报车采用四轮驱动。

5、整机待机功耗≤1W；整机功率≤10W；（提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件）

6、太阳能电池板：功率≥20W，转换效率≥17%，功率衰减率≤2%；（提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件）

7、锂电池：容量≥14AH,在常温下≥500次充放电循环后，电池放电容量≥额定容量的90%；（提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件）

8、图像采集设备：内置≥1200W像素摄像头；（提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件）

9、时控功能：可在设定的时间开始或停止工作，误差不超过10min；

10、远程设置工作模式：可远程设置工作时间段和终端设备参数；

11、采用可移动式设施设备对作物整个生育期病虫害危害状数据进行跟踪监测监测采集，图像处理后精确度达到AI自动训练的标准；

12、目标检测准确性误识率低于15%，拒识率低于10%；（提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件）；

13、支持4G全网通无线接入互联网。（提供第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标识的检验报告复印件）。

附件2：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名：性别：年龄：

职    务：系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

附件3：

授权委托书

本授权委托书声明：我(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现授权委托(单位名称)(姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加(招标人名称)的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)： 性别：年龄：

身份证号码：职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：    年    月    日

附件4：

无不良行为记录承诺书

本人***系 **********的法定代表人，现承诺我单位在全国范围内没有被暂停投标并在公示期内，也没有不良行为记录(俗称黑名单)且在公示期内。

如承诺虚假，本单位愿承担一切法律后果。

特此承诺!

承诺单位：*******************(盖单位章)

法定代表人：*****************(盖章或签字)

2025年   月   日

附件5：

投标声明函

致：采购单位：

  - 我方承诺完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

  - 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.chinasafety.gov.cn）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”，未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单；

  - 我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

  - 我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

  - 我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

  - 我方投标文件有效期为自开标日起1个日历日，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

  - 我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

  - 我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

  - 我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照/《事业单位法人证书》已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

  - 我方委托授权(身份证号:_________，联系电话________：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

  - 我方承诺将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

日期：

注：1、出具本函的单位属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

2、若本项目允许联合体投标，且投标人为联合体的，则上文中“我方”包含联合体各方。

附件6

报价单

项目名称                                货币单位：人民币元

| 报价单位 |  |
| --- | --- |
| 规格型号及技术参数（列出各单项报价） |  |
| 投标总价报价 | ￥ |
|  | （大写）人民币： |

报价单位名称（盖章）：                代表（签字）：