南通市通州区综合检验检测中心二氧化硫测定系统采购项目

招 标 文 件

招 标 人：南通市通州区综合检验检测中心

招标代理：江苏衡源项目管理有限公司

时       间：2023年8月28日

招标文件备案表

- 招标代理：（盖章） 编制人： 2023年 月 日

- 采购人：（盖章） 分管负责人： 2023年 月 日

- 南通市通州区综合检验检测中心二氧化硫测定系统

- 采购项目招标公告

江苏衡源项目管理有限公司受南通市通州区综合检验检测中心委托,依据《中华人民共和国政府采购法》和其他有关法律、法规及规章的规定，就南通市通州区综合检验检测中心二氧化硫测定系统采购项目进行国内招标。现邀请合格的投标人提交符合招标文件要求的密封投标文件。

一、采购项目名称及采购人名称：

项目名称：南通市通州区综合检验检测中心二氧化硫测定系统采购项目

项目实施区域：南通市通州区综合检验检测中心

采购人名称：南通市通州区综合检验检测中心

二、资金来源及供货服务：

- 项目概况：项目包含二氧化硫测定系统设备采购、安装及试运行，详见项目需求。

- 供货时间为签订合同后7天 。

3、本项目资金来源为财政资金，预算价为25万元，最高限价为25万元；

4、投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

5、承包合同期内，承包方不得将项目转让或委托他人实施，一经发现，招标方有权取消其服务资格，并给予经济处罚或诉之法律。

三、供应商必须符合的资格条件：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉；

（3）具有履行合同所必需能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人、其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人、其它组织）；

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（三）法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（四）法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一招标中同时投标。

（五）本项目特殊资质要求：无

- （六）落实政府采购政策需满足的资格要求：

A、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予15%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

B、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

C、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

D、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

E、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

F、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

G、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

H、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

四、本项目专门面向中小企业。

五、本项目不接受联合体投标。

六、获取采购文件及开标时间

1、获取方式：在“南通市通州区人民政府网（http://www.tongzhou.gov.cn/）—政府信息公开—区市场监督管理局—法定主动公开内容—公告信息—下载公告及文件”（公告发出之日起5个工作日）。

2、报名截止时间：2023年9月 27日 9 : 30（北京时间）。

3、递交投标文件地点：南通市通州区市场监督管理局506会议室；

4、开标时间：2023年 9月27日 9 :30 （北京时间）

七、评标方法：本项目采用综合评分法

八、招标项目联系事项

招标人：南通市通州区综合检验检测中心

地  址： 南通市通州区

联系人：张女士   联系方式： 18360008155

招标代理：江苏衡源项目管理有限公司

地  址：通州区朝霞路鑫河湾1#502室

联系人：高先生 15106289000

九、其他

1.潜在供应商对文件的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

2.响应文件制作份数要求：正本份数：1份   副本份数：2份

3. 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南通市通州区市场监督管理局在“南通市通州区人民政府网”发布的更正公告。

4.本次采购不收取保证金。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人或招标代理机构提出，询问、质疑由采购人或招标代理负责答复。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

2.3至投标截止时间节点未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，本采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购不收取保证金。

4.3本项目不收取交易服务费。

4.4本项目不收取采购文件费，招标代理费按中标价的1.5%由中标人支付给招标代理机构，报价时综合考虑。

#### 5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否收到了损害。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对采购活动事项有疑问的，应以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的疑问

7.1供应商对采购活动事项有疑问的，应当在2023年9 月11日17：00前向采购人提出询问，采购人将在2023年9月12日24：00前对供应商依法提出的询问作出答复。

7.2投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在2023年9 月11 日17：00前，以书面形式向采购人提出质疑。采购人将在收到投标人的书面质疑后7个工作日内对投标人依法提出的质疑作出答复，并将通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容涉及商业秘密的除外。

7.3采购人委托招标代理机构采购的，投标人可以向招标代理机构提出质疑，招标代理机构依照《中华人民共和国招标投标法》有关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

7.4采购人可能在2023年9月12 日24：00前对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或修改时间晚于国家有关法律法规规定的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8、招标文件的修改及澄清

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在通州区人民政府网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1资格审查文件：

10.1.1、法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

10.1.2、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权）；

10.1.3、投标人营业执照复印件

10.1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标人依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及投标人依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（包括社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

10.1.5、投标声明函；

10.2商务技术标（编制内容与要求见评标办法）

10.3 价格标包括：

投标函与清单报价表

11、投标文件的编写、份数和签署

11.1投标人必须使用招标文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展（见附件及附表）。

- 11.2投标供应商按第五章的内容编写投标文件。投标文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；按照招标文件所规定的内容顺序，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

- 11.3投标文件正本与副本均应打印或使用不能擦去的墨水书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面注明“正本”、“副本”。正本和副本如有不一致处，以正本为准。

#### 11.4投标文件应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则，投标文件签署的授权委托书无效。

#### 12、投标报价

投标人报价时应充分考虑项目实施期间的市场风险、困难因素、国家政策性调整因素、其它风险系数及招标文件确定的结算办法。报价包括设备采购、安装调试、测试验收、培训、卸货、税金、及其他有关的为完成本项目发生的（含质保两年）所有费用。

13、投标文件的密封和递交

13.1、投标文件的密封与标志

13.1.1投标文件由资格审查资料、商务技术标、 价格标三部分组成。投标文件一份正本，贰份副本。在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样，正本和副本若有差异，以正本为准。

13.1.2投标文件正本须打印并加盖单位公章，副本可复印，但须加盖单位公章。

13.1.3参加投标的投标人应将本项目投标文件密封，资格审查资料、商务技术标、价格标均须分别单独密封。

13.1.4投标文件的正本与副本可分开密封，也可统一密封。

13.1.5密封袋上应标明项目名称、投标人名称、招标人名称、“资格审查资料”或“商务技术标”或“价格标”，并加盖单位公章及法定代表人印鉴或委托代理人签字。

13.1.6未按上述规定密封的投标文件，招标人将予以拒收。

13.2、投标截止期：投标单位须在招标文件规定的时间之前将投标文件递交到采购人的指定地点。

13.3、迟交的投标文件:招标单位在投标截止期以后收到的投标文件，将原封退给投标单位。

13.4、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标单位可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

#### 14、投标保证金

无。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。

### 三、开标与评标

16、开标

16.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件［有效授权委托书（如有）、投标人身份证］的代表准时参加，参加开标的代表需签名登记以证明其出席开标活动。

16.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织，投标人代表、监管代表（必要时）等参加。

16.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

16.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人当众拆封宣读每份投标文件中的相关内容。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

16.5 采购人将指定专人负责开标记录并存档备查。

16.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

17、评标委员会

17.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

17.2 评委会由有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合采购有关规定。

17.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标人。

18．评标过程的保密与公正

18.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

18.2由采购人代表对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。

18.3在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

18.4在评标期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

18.5采购人代表现场宣布评标结果。

19．投标的澄清

19.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

19.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

19.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

20、对投标文件的初审

20.1投标文件初审为资格性检查及符合性检查。由评委会负责实施。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

凡在投标截止时间节点，已被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参加采购活动。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

20.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，对投标文件中大小写金额不一致等问题的评审原则如下：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生质疑的，以中文文本为准。

20.5评委会将按上述修正错误的方法修正投标文件中的投标报价，修正后的价格经投标人确认后具有约束力。如果投标人不确认的，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

20.6 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21、无效投标条款和废标条款

21.1无效投标条款

21.1.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

21.1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

21.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

21.1.4不具备招标文件中规定的资格要求的；

21.1.5报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

21.1.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

21.1.7法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

21.1.8未通过符合性检查的；

21.1.9不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

21.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

21.1.11资格审查文件或商务技术标文件出现报价的。

21.1.12未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

21.2废标条款：

21.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

21.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.2.3投标人的报价均超过预算，采购人不能支付的；

21.2.4因重大变故，采购任务取消的；

21.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

21.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

21.3.1投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报有关部门批准。

### 四、定标

22、确定中标单位

22.1评委会根据本招标文件规定评标办法与标准评出中标人。

22.2采购人将在“通州区人民政府网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

22.3若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

22.3.1提供虚假材料谋取中标的；

22.3.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

22.3.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

22.3.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

22.3.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

22.3.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

22.3.7不符合法律、法规的规定的。

22.4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

22.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

22.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 23、质疑处理

23.1供应商对采购活动事项有疑问的，应当按照7.1条规定的时间前向采购人提出询问，采购人将按照7.1条规定的时间前对供应商依法提出的询问作出答复。

23.2投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照7.2条规定的时间前前，以书面形式向采购人提出质疑。采购人将在收到投标人的书面质疑后3日内对投标人依法提出的质疑作出答复，并将通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容涉及商业秘密的除外。

23.3采购人委托招标代理机构采购的，投标人可以向招标代理机构提出质疑，招标代理机构依照《中华人民共和国招标投标法》有关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

23.4对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　23.5对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

23.6质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

23.7未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

23.8质疑函应当包括下列内容：

23.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

23.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

23.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

23.4.4提起质疑的日期；

23.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

23.9采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

23.10质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。

23.11对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.12投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权参照《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，扣减其诚信记录分，并报请采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

24、中标通知书

24.l中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

24.2 中标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）须到南通市通州区公共资源交易中心现场签收中标通知书。

24.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 五、合同签订相关事项

#### 25. 签订合同

25.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

25.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

25.3 签订合同后，中标人不得将项目进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 26、履约保证金

本项目无。

## 第三章  合同条款及格式

合同编号：

采购人（甲方）	住所地：

投标人（乙方）			住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照南通市通州区综合检验检测中心二氧化硫测定系统采购项目的招标采购结果签订本合同。

- 第一条合同标的

二氧化硫测定系统

一，二氧化硫数据检测模块

技术需求：

★1、加热单元：（≥8通道加热单元，且一体化设计，不能单路连接组装）

1.1 加热装置应采用碗式形状的远红外陶瓷器皿（须提供相关证明文件），热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控；

1.2 加热腔需经过耐酸碱腐蚀材料处理，可盛放不小于1000ml的圆底烧瓶；

2、控制单元：

2.1 控制单元7英寸的液晶触摸屏，与主机为镶嵌结构，非外置式平板电脑等；

2.2 触摸屏可设定各路加热单元的功率0-500W及设定工作时间倒计时0-200min，加热时间到设定时间仪器可自动停止加热；

3、冷凝管单元：

3.1 ≥8路回流冷凝管，符合2015版、2020版《中国药典》和《GB5009.34-2020  食品中二氧化硫的测定》原理机构图；

3.2 冷凝管的连接需为串联设计，为便于冷凝管的上下活动需设计有对应的回流冷凝管卡槽，不接受各种夹具或卡箍式设计（需提供能证明该产品冷凝管结构的产品照片或设计原图）；

3.3 冷凝管采用部分隐藏式结构，除加酸氮气管外所有的连接软管均为内置隐藏式设计，整体美观大方。

4、氮气控制及自动加酸单元

★ 4.1主机需设计有可单路自动加酸及氮气控制模块。加酸和氮气输入口可共享一个通道，经玻璃管插入烧瓶内的液面底部。加热启动后系统可自动加酸，无需人工调整；氮气流速可通过转子流量计逐路手动调整，流量范围：200ml-2000ml/min，转子流量计≥8组。

4.2氮气发生单元

与主机联通，可直接输入连续稳定的氮气气源

★4.2.1、高压分离制氮，采用进口活性碳分子筛物理分离压缩空气得到纯净氮气，纯物理分离，进口分子筛；

4.2.2、专用贵金属催化除杂装置，去除氮气中残留的烃类和微量氧，保证输出气体纯度；除水过滤装置配合净化剂，去除残留水份,无滞留液体 ；

4.2.3、氮气流量≥10L/min可调，输出气体纯度>99.9%，气体输出接口：1/4英寸内管螺纹，并可根据需要转换各种气路接口；

4.2.4、优质电磁阀控制和精密控制电路保障仪器运行稳定可靠,气体输出压力>0.5Mpa/4bar，压力稳定性<0.03Mpa；

4.2.5、高精度信息集成系统，三重压力安全监测系统，维护及耗材更换时间提醒系统，压缩机电路监测。具有累计工作时间在线提示，故障停机记录，双仓温度监测等技术全方位保障仪器正常使用；

★4.2.6、内置式两台高压压缩机，空气处理量大，无需另配空气气源。具有压缩机电压电流检测及压缩机功耗智能分配技术和外部电路异常报警功能。

4.2.7、具有定时开关机功能，异常关机记录；

4.2.8、具有自动排水功能，排水时间和排水间隔可根据运行环境设定；

4.2.9、具有机箱内温度监测功能，超出设定温度强制散热；

4.2.10、氮气纯度在线显示功能。选择此功能时，具有定时提醒更换氧传感器功能；

4.2.11、具有外控功能，可接收外部通讯信号开关机；

4.2.12、整机开机即可输出氮气。不锈钢储气罐，三重压力保护措施。内置大功率对流扇，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命 ;

4.2.13、采用底部具减震轮及锁扣设计，安放平稳无震动，内部三级隔音降噪，整体工作噪音<54dBa@1m；

5、收集单元技术需求：

5.1 ≥8路SO2气体出口，经软管插入接收区吸收液底部。软管需为硅胶材质，不得采用乳胶。

5.2 主机需设计有滴定操作区，可安装蝴蝶夹和滴定管进行滴定操作，滴定区内设磁力搅拌，搅拌速度可单调；

6、大功率冷却水循环单元

6.1名义制冷量：2800W @25℃

6.2控温方式：启停

6.3冷却方式：压缩机制冷

6.4控温精度：±2℃

6.5控温范围：5-35℃

6.6水泵流量：10-25L

6.7水泵压力：0.05-0.20Mpa

6.8水箱容积：25L

6.9制冷剂：R22

6.10水箱材质：PVC

配置清单：

1 1000ml双口烧瓶：8只

2接收瓶：8只

3 试剂瓶：2个

4 转子流量计：8组，流量范围：200-2000ml

5 烧瓶置放架：一副（8个工作位）

6 磁力搅拌子：8个

二，样品处理模块

技术需求：

1、仪器系统：样品粉碎处理系统适用于对软性、中硬性、脆性及纤维性等样品的粉碎研磨，尤其适合对含水、含油、含脂肪及纤维性物料的研磨及均质化处理，该系统能在数十秒钟内将样品粉碎至分析细度，并且粉碎结果均质化程度高，可满足实验室操作和分析过程所提出的各种专业要求；

2、进样尺寸:最大可至130mm，最终出样尺寸：小于300μm；

3、样品处理量:150ml—4L，视样品种类而定，最大可到5L；

★4、小样品处理转速：2000-16000rpm、大样品处理速度：500-4000rpm，数字显示，连续可调（提供实物图照片）

5、研磨时间设置:数字显示，连续可调

大样品研磨时间：00：00-99：59（分/秒）,

小样品研磨时间：00：01-09：59（分/秒）；

6、转刀：二叶或四叶刀头，并且具有韧面和钝面之分；

7、研磨套件类型及材质：转刀—不锈钢制、钛制、不锈钢锯齿；研磨容器—耐压热(通明、防划)、聚丙烯制、玻璃制、不锈钢制，顶盖—标准顶盖、重力顶盖、带溢流渠的重力顶盖、减量顶盖；(不锈钢杯采用一次冲压成型，重量轻，操作方便)

8、该系统设备可干磨、湿磨及冷冻研磨；

9、该系统具有电磁锁，在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启，最大限度的保证了操作的安全性；

10、具有间歇、正转、反转及快速点击模式, 均可在控制面板上直接操作；

11、该系统配件均可进行高温高压灭菌，并可进行防重金属研磨；

★12、该系统设备研磨容器平台做防腐和导流设计，有效避免后期操作中出现研磨平台受样品或水渍腐蚀、电机轴生锈等现象，不接受研磨平台直接镀漆或橡胶垫设计（需提供实物图片）

13、该系统设备研磨平台固定研磨容器的定位槽高度不超过2cm，方便研磨容器的取放。

配置清单：

1、粉碎研磨系统：1套；

2、研磨容器：3个PC材质1L研磨容器，2个PC材质5L研磨容器

3、标准顶盖：2个（1个适用于1L研磨容器，1个适用于5L研磨容器）

4、转刀：不锈钢二叶转刀1把，钛制二叶转刀1把，不锈钢制二叶锯齿转刀1把，不锈钢制四叶转刀2把

5、重力顶盖，1个标准重力顶盖（适用于1L研磨容器），1个带溢流渠重力顶盖（适用于1L研磨容器），1个标准重力顶盖（适用于5l研磨容器）

- 第二条合同总价款

1、本合同项下服务总价款为（大写）人民币	    。

2、本合同总价款为固定价款，甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

- 第三条组成本合同的有关文件

1、投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 第四条权利保证

1、乙方应保证为甲方提供服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

- 第五条质量保证

乙方所提供的服务必须全部达到招标文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

- 第六条交货和验收

1、乙方应当在甲方规定的时间内完成招标文件规定的项目并交付甲方使用，不得滞后于项目进度计划。招标文件有约定的，从其约定。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的质量检测机构参加验收，乙方提供的服务不符合招标文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

3、验货方式：

3.1、货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

3.2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

3.4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

- 第七条履约保证金

1、无（若有，需填写）

- 第八条合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款条件：最终验收后,采购人于60日内一次性支付合同金额。

- 第九条违约责任

1、甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务款的，每逾期 1 天采购人向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

2、乙方有未按照本合同要求提供货物和售后服务的，甲方有权发出整改通知书要求乙方限期整改、补救，并有权要求乙方每次支付0.5万元以下的违约金。未完成整改或无法补救的，甲方有权不予支付相应费用，已支付的乙方应当退还。

3、乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价的20%支付违约金：

①乙方擅自变更货物参数的；

②乙方擅自将货物全部或部分转交第三方完成的；

③交货和售后服务期内，乙方未按照甲方整改通知书要求进行整改补救的；

④乙方履行合同中发布的文字、图片、视频侵犯第三方合法权益，拒绝承担赔偿责任的；

⑤乙方有其它严重损害政府及采购人权益、形象的行为的；

⑥乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物（服务）不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的。

4、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明采购人放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、乙方过错导致合同解除的，乙方还应当赔偿甲方包括诉讼仲裁费、律师费、财产保全费在内的一切损失。

- 第十条合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 第十一条合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十二条争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2、在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十三条诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十四条合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、本合同所需或所确定的所有通知、要求或其他通讯应以书面形式，通过亲自派送、特快专递、电子邮箱可按合同约定或签署盖章信息中所列（或此后重新书面指定）的信息传送，签署栏的信息也是法院送达邮寄法律文书的法定送达地址。一方若需变更通讯地址，应当及时通知对方。因接受方或其签收人原因导致接受方没有收到送达文件的，视为已送达。任何通知、要求或通讯若以传真方式或电子邮件传送，将视为立即送达，若以邮寄方式传送，在寄出的七日后视为送达。

（以下无正文）

甲方（采购人）：（盖章）	乙方（投标人）：（盖章）

代表人：	代表人：

电	话：	电	话：

开户银行：	开户银行：

账	号：	账	号：

第四章  项目需求

二氧化硫测定系统

一，二氧化硫数据检测模块

技术需求：

★1、加热单元：（≥8通道加热单元，且一体化设计，不能单路连接组装）

1.1 加热装置应采用碗式形状的远红外陶瓷器皿（须提供相关证明文件），热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控；

1.2 加热腔需经过耐酸碱腐蚀材料处理，可盛放不小于1000ml的圆底烧瓶；

2、控制单元：

2.1 控制单元7英寸的液晶触摸屏，与主机为镶嵌结构，非外置式平板电脑等；

2.2 触摸屏可设定各路加热单元的功率0-500W及设定工作时间倒计时0-200min，加热时间到设定时间仪器可自动停止加热；

3、冷凝管单元：

3.1 ≥8路回流冷凝管，符合2015版、2020版《中国药典》和《GB5009.34-2020  食品中二氧化硫的测定》原理机构图；

3.2 冷凝管的连接需为串联设计，为便于冷凝管的上下活动需设计有对应的回流冷凝管卡槽，不接受各种夹具或卡箍式设计（需提供能证明该产品冷凝管结构的产品照片或设计原图）；

3.3 冷凝管采用部分隐藏式结构，除加酸氮气管外所有的连接软管均为内置隐藏式设计，整体美观大方。

4、氮气控制及自动加酸单元

★ 4.1主机需设计有可单路自动加酸及氮气控制模块。加酸和氮气输入口可共享一个通道，经玻璃管插入烧瓶内的液面底部。加热启动后系统可自动加酸，无需人工调整；氮气流速可通过转子流量计逐路手动调整，流量范围：200ml-2000ml/min，转子流量计≥8组。

4.2氮气发生单元

与主机联通，可直接输入连续稳定的氮气气源

★4.2.1、高压分离制氮，采用进口活性碳分子筛物理分离压缩空气得到纯净氮气，纯物理分离，进口分子筛；

4.2.2、专用贵金属催化除杂装置，去除氮气中残留的烃类和微量氧，保证输出气体纯度；除水过滤装置配合净化剂，去除残留水份,无滞留液体 ；

4.2.3、氮气流量≥10L/min可调，输出气体纯度>99.9%，气体输出接口：1/4英寸内管螺纹，并可根据需要转换各种气路接口；

4.2.4、优质电磁阀控制和精密控制电路保障仪器运行稳定可靠,气体输出压力>0.5Mpa/4bar，压力稳定性<0.03Mpa；

4.2.5、高精度信息集成系统，三重压力安全监测系统，维护及耗材更换时间提醒系统，压缩机电路监测。具有累计工作时间在线提示，故障停机记录，双仓温度监测等技术全方位保障仪器正常使用；

★4.2.6、内置式两台高压压缩机，空气处理量大，无需另配空气气源。具有压缩机电压电流检测及压缩机功耗智能分配技术和外部电路异常报警功能。

4.2.7、具有定时开关机功能，异常关机记录；

4.2.8、具有自动排水功能，排水时间和排水间隔可根据运行环境设定；

4.2.9、具有机箱内温度监测功能，超出设定温度强制散热；

4.2.10、氮气纯度在线显示功能。选择此功能时，具有定时提醒更换氧传感器功能；

4.2.11、具有外控功能，可接收外部通讯信号开关机；

4.2.12、整机开机即可输出氮气。不锈钢储气罐，三重压力保护措施。内置大功率对流扇，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命 ;

4.2.13、采用底部具减震轮及锁扣设计，安放平稳无震动，内部三级隔音降噪，整体工作噪音<54dBa@1m；

5、收集单元技术需求：

5.1 ≥8路SO2气体出口，经软管插入接收区吸收液底部。软管需为硅胶材质，不得采用乳胶。

5.2 主机需设计有滴定操作区，可安装蝴蝶夹和滴定管进行滴定操作，滴定区内设磁力搅拌，搅拌速度可单调；

6、大功率冷却水循环单元

6.1名义制冷量：2800W @25℃

6.2控温方式：启停

6.3冷却方式：压缩机制冷

6.4控温精度：±2℃

6.5控温范围：5-35℃

6.6水泵流量：10-25L

6.7水泵压力：0.05-0.20Mpa

6.8水箱容积：25L

6.9制冷剂：R22

6.10水箱材质：PVC

配置清单：

1 1000ml双口烧瓶：8只

2接收瓶：8只

3 试剂瓶：2个

4 转子流量计：8组，流量范围：200-2000ml

5 烧瓶置放架：一副（8个工作位）

6 磁力搅拌子：8个

二，样品处理模块

技术需求：

1、仪器系统：样品粉碎处理系统适用于对软性、中硬性、脆性及纤维性等样品的粉碎研磨，尤其适合对含水、含油、含脂肪及纤维性物料的研磨及均质化处理，该系统能在数十秒钟内将样品粉碎至分析细度，并且粉碎结果均质化程度高，可满足实验室操作和分析过程所提出的各种专业要求；

2、进样尺寸:最大可至130mm，最终出样尺寸：小于300μm；

3、样品处理量:150ml—4L，视样品种类而定，最大可到5L；

★4、小样品处理转速：2000-16000rpm、大样品处理速度：500-4000rpm，数字显示，连续可调（提供实物图照片）

5、研磨时间设置:数字显示，连续可调

大样品研磨时间：00：00-99：59（分/秒）,

小样品研磨时间：00：01-09：59（分/秒）；

6、转刀：二叶或四叶刀头，并且具有韧面和钝面之分；

7、研磨套件类型及材质：转刀—不锈钢制、钛制、不锈钢锯齿；研磨容器—耐压热(通明、防划)、聚丙烯制、玻璃制、不锈钢制，顶盖—标准顶盖、重力顶盖、带溢流渠的重力顶盖、减量顶盖；(不锈钢杯采用一次冲压成型，重量轻，操作方便)

8、该系统设备可干磨、湿磨及冷冻研磨；

9、该系统具有电磁锁，在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启，最大限度的保证了操作的安全性；

10、具有间歇、正转、反转及快速点击模式, 均可在控制面板上直接操作；

11、该系统配件均可进行高温高压灭菌，并可进行防重金属研磨；

★12、该系统设备研磨容器平台做防腐和导流设计，有效避免后期操作中出现研磨平台受样品或水渍腐蚀、电机轴生锈等现象，不接受研磨平台直接镀漆或橡胶垫设计（需提供实物图片）

13、该系统设备研磨平台固定研磨容器的定位槽高度不超过2cm，方便研磨容器的取放。

配置清单：

1、粉碎研磨系统：1套；

2、研磨容器：3个PC材质1L研磨容器，2个PC材质5L研磨容器

3、标准顶盖：2个（1个适用于1L研磨容器，1个适用于5L研磨容器）

4、转刀：不锈钢二叶转刀1把，钛制二叶转刀1把，不锈钢制二叶锯齿转刀1把，不锈钢制四叶转刀2把

5、重力顶盖，1个标准重力顶盖（适用于1L研磨容器），1个带溢流渠重力顶盖（适用于1L研磨容器），1个标准重力顶盖（适用于5l研磨容器）

第五章    评标方法与评标标准

- 评标办法：

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 资格审查程序及评审内容

- 、投标人全部进入资格审查，由本采购项目评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格证明文件，并按照本采购项目招标文件《资格审查标准》对投标人的资格进行审查。

- 、本次资格审查采用符合性审查，各投标人资格审查通过后方能进入商务技术标及报价标评审。

- 、资格性审查必要合格条件标准如下：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人身份证明书、授权委托书（如有授权） | - 法定代表人身份证明书及其身份证复印件（须盖法人章） - 法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件（如有授权） | 有效 |
| 2 | 主体资格 | 营业执照复印件； | 有效 |
| 3 | 投标声明函 |  | 有效 |
| 4 | 依法缴纳税收 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标人依法缴纳近一年内任意一个月税收的相关凭证的复印件，及投标人依法缴纳近一年内任意一个月社会保险的相关凭证（包括社会保险的凭据，专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 | 2022年8月—2023年7月中任意一个月 |

上述1—4中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效标处理。

- 详细评审：

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 (分) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  |  |  |
| 满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 若供应商报价明显异常，评标委员会有权要求服务供应商做出合理说明，并以投票方式，按照少数服从多数的原则，决定是否为无效投标。 备注：落实政府扶持政策，用扣除后的价格参与评审。 |  |  |  |
| 二、商务部分（27分） |  |  |  |
| 1、 | 综合实力 | 投标人具有 ISO9000 系列质量管理体系认证证书、 ISO14001 环 境 管 理 体 系 认 证 证 书、ISO45001:2018 职业健康安全体系认证证书、有一项得2分。（投标文件中提供有效的证明材料复印件。根据有效的证明材料进行评分，未提供或无法认定的不得分。） | 6分 |
|  |  | 仪器制造商具有五星售后服务体系认证证书。 | 6分 |
| 2、 | 同类项目 业绩 | ◇制造商 2020年 7 月 1 日至今签订合同的同类型号仪器项目业绩/案例，每个合同得 5 分，最高得15分。（以提供的合同复印件为准，原件备查，未提供或无法认定的不得分）。 | 15分 |
| 三、技术要求部分（35分） |  |  |  |
| 1 | 投标整体技术方案 | ◇投标方案与需求的吻合程度，产品设计的功能实现以及产品配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度等。投标方案针对招标产品设计是否满足实际需求，在科学性、可靠性、成熟性、实用性等方面进行评价，投标方案完整详尽，制作规范、索引清晰、内容齐全满分 5 分，有一定关联的得3分。 | 5分 |
| 2 | 功能和技术需求 | 所投产品的功能和技术指标是否满足采购文件要求，全部满足的得30分。 ★指标不满足每项扣3 分，扣完为止，投标响应缺项视同不满足，技术指标不满足超过10 项的视为未能实质性响应采购文件要求并按0分处理。 | 30分 |
| 四、交货和售后服务（8分） |  |  |  |
| 1 | 售后服务 | 1、投标人针对本项目质保期提供详细的售后维护与服务方案，能够满足售后服务要求和故障响应时间要求（2 分）。 2、根据投标人提供的备品、备件及耗材的品种、数量、优惠条件等进行综合评价（2分）。 3、投标人承诺免费进行技术培训，培训工作计划、组织等实施方案安排合理、可行，培训资料齐全（2分）。 | 6分 |
| 2 | 交货能力 | 承诺在合同签订后，一周内交货并安装调试，每提前2天，加1分，最高得2分。 | 2分 |

备注： 1、为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

四、评标委员会按按综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的并列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

五、未尽事宜由评标委员会决定。

六、政府采购政策功能落实

A、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予15%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

B、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

C、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

D、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

E、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

F、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

G、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

H、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（资格审查材料/商务技术标/价格标）

项 目 名 称：

采购人名称：

投标人名称 ：

日      期 ：

- 一、法定代表人身份证明书(原件)

单位名称：_______________________________________________________

单位性质：_______________________________________________________

地    址：_______________________________________________________

成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________________

姓    名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___

性别：________  年龄：________ 职务：________系            （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

投标人：____________________（盖章）

日  期：__________年______月_____日

附法定代表人身份证复印件

- 二、授权委托书

本授权委托声明：我（姓名）系（投标单位）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）（姓名）为我公司的委托代理人，以本公司的名义参加 项目的投标，委托代理人所签署的一切文件和处理有关的一切事务，我公司均予以承认。

委托代理人无转让权，特此委托。

委托代理人：性别：  年龄：

单位： 部门： 职务：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

附代理人身份证复印件

三、商务技术标评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |
| …… |  |

- 四、投标声明函

致：     （采购人）      ：

  - 我方承诺完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。且符合、承认并承诺履行招标文件各项规定的国内法人、其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人、其它组织）以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。

  - 我方承诺信用记录中未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中华人民共和国最高人民法院网站（http://www.court.gov.cn）等渠道列入信用记录失信被执行人，未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被中华人民共和国应急管理部网站（http://www.chinasafety.gov.cn）等渠道列入安全生产失信联合惩戒“黑名单”， 未被国家税务总局网站（http://hd.chinatax.gov.cn/xxk）等渠道列入重大税收违法案件当事人名单，未被国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）等渠道列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，未被全国公共资源交易平台（http://www.ggzy.gov.cn）等渠道列入黑名单，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

  - 我方承诺参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理。

  - 我方承诺按照本项目招标文件和相关技术标准的条件，提供货物及相关服务，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

  - 我方对本项目招标文件（包括修改文件及有关附件）完全理解，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向你方行使任何法律上的抗辩权。

  - 我方投标文件有效期为自开标日起60天，若中标，则投标有效期自动延续至合同履行完毕。

  - 我方承诺接受招标文件规定的付款方式。

  - 我方投标文件和你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而本投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。

  - 我方承诺投标文件中所有的资料及所作各项承诺均真实准确，所提交的营业执照/《事业单位法人证书》已依法向登记管理机关报送相应的年度报告并予以公示（或所提交的《社会团体法人登记证书》/《民办非企业单位登记证书》已通过登记管理机关的年度检查），不存在任何虚假之处，否则，可将我方的投标文件按照无效投标文件处理，即使我方中标，中标结果无效，对于因此给其他投标人及你方造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。

  - 我方委托授权(姓名：身份证号:_________，联系电话________：)作为我方的代理人参加本项目投标，负责提交投标文件以及其它相关资料，参加开标，接受质询并予以澄清，签署、接受招投标过程中的各种法律文件，办理投标过程中的其他相关事务。

  - 涉及到土建类需有资质的单位与有资格的队伍实施并承担相应的风险和责任。

12、我方承诺将严格遵守相关法律法规，若存在违法违规行为，将承担相应的法律后果。

法定代表人签字或盖章：

投标人公章：

日期：

## 五、报价函格式

:

1.按招标文件规定的各项要求，我方愿以       元的价格按南通市通州区综合检验检测中心招标文件要求提供所需货物采购、安装调试、试运行等服务（附工程量清单报价表）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。