附件1

全镇工业园区单位消防安全排查整治表

单位：                                                                 地址：

消防安全责任人（主要负责人）姓名及联系方式：                           检查人：

| 序号 | 检查内容 | 发现的具体问题 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全布局、消防水源、消防车通道等公共消防设施建设是否符合消防安全要求。 |  |
| 2 | 企业厂房、库房、员工集体宿舍、办公楼等是否依法办理建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查等消防手续。 |  |
| 3 | 企业厂房、库房、员工集体宿舍是否违规采用易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建，是否违规使用聚氨酯泡沫等易燃可燃材料装修或者作隔热保温层。 |  |
| 4 | 建筑防火间距、防火防烟分区、消防设施设置是否符合国家标准。 |  |
| 5 | 消防设施、器材、消防安全标志是否完好有效，疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通。 |  |
| 6 | 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测是否符合技术要求。 |  |
| 7 | 是否违规用火、用电、用气、用油。 |  |
| 8 | 是否存在违规住人及违规设置住宿与生产储存经营合用场所问题。 |  |
| 9 | 是否建立健全消防安全责任体系、消防安全管理制度、操作规程和应急疏散预案。 |  |
| 10 | 是否定期组织防火检查，建立工作记录，并及时消除火灾隐患。 |  |
| 11 | 是否定期组织开展消防安全培训和消防演练 |  |
| 12 | 其他问题 |  |

附件2

全镇工业园区单位消防安全排查整治汇总表

填报单位：                                                              填报时间：   年   月   日

| 序号 | 工业园区 | 单位名称 | 地址 | 负责人 | 联系方式 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人及联系方式：