附件1

西亭镇扬尘整治“654”专项行动

领导小组成员名单

为加强扬尘污染防治工作，改善大气环境质量，进一步强化扬尘污染防治管理工作的组织领导，现决定成立西亭镇扬尘整治“654”专项行动领导小组。

组  长：唐  锋      镇  长

副组长：朱泽华      副镇长

程  淼      党委委员

组  员：顾  俊      经济发展办

张晓櫈      党政办

汤锡军      建设办

王利民      派出所

张宏军      城管中队

王建兵      安监站

赵小兵      市监分局

郭年新      农业办公室

葛峥楠      交警中队

顾先念      草庙村

西禅寺村    姜建均

西亭居   仇丽华

亭东村   王  建

李庄村   邵锦明

同乐村   周  新

八总桥   徐  芳

华芦村   朱  进

纱场居   王瑞军

九总渡   葛晓玉

龙坝村   朱勇军

领导小组办公室设在镇建设办，承担领导小组日常工作，办公室主任由朱泽华兼任。

附件2

区扬尘污染防控检査标准

| 领域 | 类别 | 控制措施 |  | 标 准 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设 工地 | 房建类 轨交类 | 开工 “四查” | 合同管理 | 将扬尘污染防治措施纳入施工、运输、监理合同管理。 | 区住建局 属地政府 |
|  |  |  | 专款专用 | 将扬尘费用列入工程造价，在招标时作为不可竞争费用计入安全文明施工措施费。 |  |
|  |  |  | 防尘方案 | 有系统完整的扬尘污染防治方案。 |  |
|  |  |  | 承诺书 | 建设、施工、监理单位签署扬尘防控承诺书。 |  |
|  |  | 现场 “五看” | 教育培训 | 认真开展防尘教育培训、晨会技术交底正常有效。 |  |
|  |  |  | 围挡 | 工地周边全封闭围挡，围挡下方设置防溢座（不低于20cm）。 |  |
|  |  |  | 裸土及物料堆放覆盖 | 对易干燥起尘的裸露场地和堆放的土方，采取覆盖、绿化等防尘措施。 预拌砂浆、散装水泥等搅拌设备四周设置全封闭围挡。 |  |
|  |  |  | 湿法作业 | 喷淋系统、洒水车、高压喷雾炮等设备正常使用。 |  |
|  |  |  | 路面与场地硬化 | 施工现场出入口、场内主要道路、主要操作场地以及生活、办公区主要道路必须进行硬化处理。 |  |
|  |  |  | 出入车辆冲洗 | 主出入口处设置成套定型化自动冲洗设施，配套排水沟和沉淀池。施工场地不具备设置条件的，配备高压水枪等简易冲洗装置。落实专人负责车辆、道路的冲洗，车辆冲洗台帐完善。 |  |
|  |  |  | 车辆密闭运输 | 委托具有资质的运输企业负责渣士及建筑垃圾的运输与处置，运输车辆处于全密闭状态后驶出工地。 |  |
|  | 市政 道路 | 边界围挡 |  | 一般路段围墙围挡高度不低于1.8m。重要地区和主要路段范围内的图墙围挡高度不低于2.5cm。 | 区住建局 属地政府 |
|  |  |  |  | 围挡必须由金属、混凝土、望料等硬质材料制作。 |  |
|  |  |  |  | 任意两块围档以及围挡与防溢座拼接处缝隙不大于0.5cm，围挡不得有明显破损漏洞。 |  |
|  |  | 裸土易扬尘物料覆盖 |  | 场地内临时堆存的堆土，应采用密闭式防尘网遮盖。有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内，防尘布或遮蔽装置完好率大于95％。 |  |
|  |  | 湿法作业 |  | 施工作业期，喷淋系统每4小时开启一次，每次开启时间不少于10分钟。 |  |
|  |  |  |  | 土方开挖、路基等施工期间，喷淋或洒水应每2小时一次，每次时间不少于10分钟;采用厂拌法灰土拌合，灰土过筛避风，使用风钻挖掘地面、石料切割或者清扫施工现场时，采取向地面洒水或者喷淋等降尘措施。对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等降尘措施。 |  |
|  |  |  |  | 扬尘监测数据超标时（PMI0监测指标大于100微克/立方米）或重污染天气应急预警启动时，现场开启喷淋降尘设备，保持场地湿润不起尘。 |  |
|  |  | 运输车辆冲洗 |  | 同房建、轨道类。 |  |
|  |  | 道路硬化 |  | 施工现场主要道路、主要操作场地以及生活、办公区主要道路硬化处理，及时洒水降尘，车行道上无明显尘土，保持路面湿润、清洁。 |  |
|  |  | 强弱电施工 |  | 开工前需至区行业主管部门报备，并严格落实扬尘管控措施。 |  |
| 建设 工地 | 园林 绿化 | 边界围挡 |  | 5000平方米以上的成片绿化建设，在绿化用地周围设置不低于1.8米的硬质密闭围挡。其余同市政道路类。 | 区住建局 属地政府 |
|  |  | 建设管护 |  | 绿带、花坛（池）内的泥土土面低于路缘石10cm以上，雨天及绿化浇水时泥土不外溅（泄）。 |  |
|  |  | 裸土覆盖 |  | 栽植行道树，所挖树穴在24小时内不能栽植的，树穴和栽种土应当采取覆盖等扬尘污染防治措施。行道树栽植后，当天完成余土及其他物料清运；不能完成清运的，采用密闭式防尘网遮盖。绿化带、行道树下的裸露泥地应当栽种绿化或者铺装。 |  |
|  |  | 易扬尘物料覆盖、道路硬化、车辆冲洗 |  | 同市政道路。 |  |
|  | 水利 工程 | 裸土覆盖 |  | 裸土超过4小时必须覆盖 （六针以上密目网）、绿化或固化。 | 区水利局 属地政府 |
|  |  | 湿法作业、路面硬化、车辆清洗 |  | 同市政道路。 |  |
|  | 公路水运工程 | 图牌公示 |  | 工地进出口应有整齐明显的工程概况牌、管理人员名单及监餐电话、扬尘防治公示牌、现场管理牌和施工现场总平面图。 | 区交通局 属地政府 |
|  |  | 围挡 |  | 重点施工区域与社会公共通道应采用封闭警示亮化围挡隔离，沿线应设置提示、告示和警示等标志，围挡应牢固稳定、整洁美观。应使用硬质围挡鼓励采用装配式围挡。 |  |
|  |  | 道路硬化 |  | 工地施工便道，拌合场、生活区应采取进行硬化防尘措施，道路的强度、厚度、宽度应满足安全通行的需要，材料堆放区、三场场地均应硬化处理。 |  |
|  |  | 车辆冲洗 |  | 施工现场出入口应配备冲洗设施、保洁人员，工程车辆出工地前应经冲洗，不得带泥上路，并建立车辆冲洗台账。 |  |
|  |  | 裸土覆盖 |  | 工地上容易扬尘的裸土地面，应采取绿化、覆盖、固化等防护措施。对于临时堆放裸土，应利用符合相关规定的密目防尘网或塑料布覆盖，推广使用无纺布覆盖。长期堆放的裸土，可以种植草皮或可播种易生长草籽。道路工程覆土摊铺后应尽快压实固化，二灰土应做好覆盖养护 |  |
|  |  | 文明施工 |  | 施工现场各区域应明确环保卫生负责人，配备小型清扫车和洒水设备，必要时配备雾炮除尘设备，定时清扫除尘，并做好台帐记录。 |  |
|  |  |  |  | 施工现场应合理安排水泥、石灰易产生扬尘混合料的施工时序，拌合现场应配有洒水车。如需现场拌和，做到即布即拌，及时铺筑、压实、养护和覆盖，严控扬灰。易扬尘材料堆放应采取洒水、网膜覆盖等措施。 |  |
|  |  | 三场扬尘防治 |  | 临建设施场地应硬化处理，定期洒水，对粉尘源进行覆盖遮挡。场地进出口应设置车辆冲洗设备，并配备小型清扫车。沥青拌合楼应采取湿排方式除尘。拌合搅拌设备应全封闭，生产过程中应及时洒水降尘。水泥、粉煤灰等材料进料时，应注意材料罐顶的密封性能。当粉尘较大时停止上料，特处理完后方可继续。 |  |
|  |  | 材料堆放 |  | 堆料场和料仓要按照标准化要求建设，配备扬尘防治设施，整洁有序。原材料堆放、装卸过程中采取有效遮盖、封闭、洒水的措施。 |  |
|  |  | 排放标准及环保信息标签 |  | 接要求粘贴非道路移动机械环保信息标签；使用的非道路移动机械应达到国Ⅱ及以上排放标准。 |  |
| 拆卸 现场 | 开工前 | 报备 |  | 建设单位应当向拆除工地属地政府报备，未报备的不得施工。 | 属地政府 |
|  |  | 费用 |  | 建设单位将扬尘防控以及建筑垃圾分类、清运、处置等费用，纳入工程造价或者土地收储成本，并在拆除工程招标文书或工程施工合同中明确。 |  |
|  | 施工中 | 施工 |  | 施工期间，先浇水后拆除或边拆边浇，需爆破作业的，在爆破作业区外围洒水喷湿。道路硬化、密闭运输、裸土覆盖、车辆冲洗等同房建工程。 |  |
|  |  | 垃圾清运 |  | 拆除房屋的建筑垃圾应当在拆除后十日内（占道施工的应在三日内）清运至环卫部门指定场所。因特殊原因不能及时清运，确需在拆迁工地内暂时存放的，应当书面报拆迁项目所在辖区城管部门批准，并对建筑垃圾进行覆盖处理，且堆放高度必须低于围墙高度。 |  |
|  | 后续管理 |  |  | 施工作业结束垃圾清运后三天内平整场地，对裸露土地及时采取防尘网或绿化覆盖等防尘措施。 |  |
| 闲置 地块 | 暂不开工的闲置地块，对裸露地面及时进行覆盖；超过三个月进行绿化、铺装。 |  |  |  | 区自规局 属地政府 |
| 道路 街巷 | 频次、质量 |  |  | 一级路及重点路段、工地周边路段每日一冲、一洗、二扫、三保、三洒，二级路每日一冲、一扫、二保、三洒，三级路按照一冲、一扫、一保、二洒的频次作业。 | 区城管局 属地政府 |
|  |  |  |  | 加强护栏等道路设施及公交站牌等公共设施保洁，车站、码头、停车场等公共场所管理单位应落实保洁责任制、确保设施清洁。 |  |
| 渣土 运输 | 定人定点 |  |  | 施工工地运输处置建筑垃圾期间，由属地政府、城管执法部门、街道（社区）安排专人定点，确保实现全程监管。 |  |
|  | 防止带泥上路 |  |  | 运输车辆驶出工地前，施工单位必须对车辆实行全方位冲洗（车身、车轮、底盘），确保车辆密闭及干净后方可驶出工地。 |  |
| 两场 一站 | 渣土 堆场 | 审批 |  | 设置建筑垃圾临时堆场申请提供土地使用证明，属地街道办事处意见，地块规划平面图，场所设置及分类处置方案相关材料。设置工程渣土临时堆场，由属地城管部门负责会同相关部门联合审批。 | 区城管局 区住建局 属地政府 |
|  |  | 硬件 |  | 设置消防安全、信息化监管、车辆冲洗、抑尘降尘、防噪降噪等必备设施，根据需要设置分类分拣、破碎等预处理设施。 |  |
|  |  |  |  | 设置封闭围墙（围挡），场内通行道路及分类堆放场地应当硬化，出入口设置固定车辆冲洗设备，安装视频监控系统并实现与政府职能部门视频监控系统的实时联网，按照规定要求规范设置雨污分流系统，设置扬尘在线监测系统并接入区扬尘监管系统，在醒目位置设置警示标志和场所管理制度公示牌。 |  |
|  |  | 管理 |  | 临时堆场设置期限到期时，设置单位必须将场内堆放的建筑垃圾清运完毕、场地平整，经属地城管部门现场验收后，由地块提供单位进行后续管理。设置单位如到期后未及时清理，由地块提供单位负责清运。 |  |
| 两场 一站 | 房建类轨交类 | 码头堆场 |  | 地面硬化处理。 | 区城管局 区住建局 区交通局 属地政府 |
|  |  |  |  | 堆放易产生扬尘污染的物料，应当密闭。不能密闭的，设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取遮盖、喷淋、绿化、设置防风抑尘网等措施。 |  |
|  |  |  |  | 装卸易产生扬尘污染的物料，可以密闭作业的应当密闭，避免作业起尘。大型煤场、物料堆放场所应当建立密闭料仓与传送装置。 |  |
|  |  |  |  | 在出口处设置车辆清洗设施，运输车辆应当在冲洗干净后方可驶出。 |  |
|  |  |  |  | 划分料区和道路界限，及时清扫和冲洗散落的物料，保持出口处道路整洁。 |  |
|  |  | 混凝土 搅拌站 | 进出口冲洗设施 | 厂区进出口应设置车辆冲洗设施，配备冲洗设备，进出车辆必须进行冲洗；冲洗产生的废水应通过专用管道进入生产废水处置系统。 |  |
|  |  |  | 厂区道路 | 厂区内道路及生产区的地面应硬化，保持清洁，车辆行驶时应无明显可见扬尘，未硬化的空地应进行绿化 |  |
|  |  |  | 搅拌楼 | 搅拌站（楼）应当整体封闭，安装除尘装置，并保持正常使用。搅拌主机卸料口应设置防喷溅设施，装料区域的地面和墙壁应保持清洁。 |  |
|  |  |  | 输送皮带 | 厂区内皮带輸送机侧面封闭且上部加盖。 |  |
|  |  |  | 原材料储存 | 不同材料应分仓堆放，骨料堆场、配料仓应整体封闭，并配置除尘、降尘设备。粉料筒仓吹灰管应采用硬式密闭接口，不得泄露。 |  |
|  |  |  | 运输管理 | 运输车外观保持清洁，车身应喷涂企业标识和文字。混凝土运输车驶离生产厂区或施工现场前应进行冲洗，严禁车轮带泥上路，行驶中混疑土滑槽应固定并对准接料斗，确保不产生漏酒 |  |
|  |  |  | 监控 | 厂区应当安装噪声测试仪和粉尘检测仪，实时在线监测。 |  |